生产任务单

编号：山西省电力公司忻州供电公司-保德变电站                       表码：XSD/JL8503-2017

| 产品名称 | 变压器风冷控制柜 | 规格型号 | NS-BKF |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品批次 | 1批 | 计划完成日期 | 2017.8.25 |
| 生产数量 | 1台 | 生产负责人 | 刘迎辉 |
| 执行标准/顾客要求 | 顾客要求：﹙按技术要求设计生产﹚ |  |  |
| 技术要求： - 外壳要求：304不锈钢，厚度2毫米。防护等级IP56。 - 元器件品牌要求：元器件为施耐德产品或西门子产品。 - 控制柜配置：本项目共计6组冷却器，每个冷却器有三台风扇 ﹙每台1.5KW ﹚，一台油泵﹙3KW﹚。 4、交货时间：2017.8.25 5、包装：木箱包装。 6、运输：发至用户单位。 |  |  |  |
| 完成情况：总生产 3 台，合格 3 台 。 |  |  |  |

编制人：秦小丽                         日期：2017.7.1             批准人：臧雪梅