说 明:

额定温度：80 ℃。

-        额定电压：300V

-        标准：UL758&UL1581及CSA C22.2 No.210.05

-        单根或绞合裸铜或镀锡软铜线
无铅聚氯乙烯绝缘
- 绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
- 通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试

产品应用：

用于电子,电器设备内部连线

说 明:

额定温度：105 ℃。

额定电压：600V

-        标准：UL758&UL1581及CSA C22.2 No.210.05

-        单根或绞合裸铜或镀锡软铜线
无铅聚氯乙烯绝缘
- 绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
- 通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试

产品应用：

用于电子,电器设备内部连线